## 2
Позиция на схеме (TAG) | tag
Количество, шт. | count
Номер аппарата или линии | subUnit
No схемы автоматизации функциональной | fda
Контроллируемый параметр | parameter
Температура окружающей среды, °C | tempAmbientMin … tempAmbientMax
Измеряемая среда | measuredArea
Диапазон измеряемых значений, м³/ч | measureRangeMin … measureRangeMax
Давление измеряемой среды (изб.), МПа. | pressureMeasureAreaMin … pressureMeasureAreaMax
Температура измеряемой среды, °C | tempMeasureAreaMin … tempMeasureAreaMax
Плотность среды при 20 ºС, кг/м³ | density_1
Динамическая вязкость среды в р/у, сПз | viscosity_1
Электропроводность среды | conductivity
Присутствие твердых частиц | particulateMatter
Коррозионные примеси, % | corrosiveImpurities Электропроводность среды
Преобразователь | Наличие HART | hart
| Версия HART | hartVersion
| Тип вторичного преобразователя | converterType
| Монтаж вторичного преобразователя | internalDiagnostic
Возможность проверки электроники расходомера средствами самодиагностики без подключения дополнительного оборудования | internalDiagnostic
Выходной сигнал | outputSignal
Напряжение питания | voltage
Средний срок службы, мес. | lifeTime
Средняя наработка на отказ, тыс. часов | mtbf
Материал корпуса | corpsMaterial
Степень защиты корпуса, не ниже | protection
Вид взрывозащиты | explosionType
Маркировка взрывозащиты | explosionMark
Степень безопасности SIL | safety
Тип присоединения к тех.процессу | connectionType
Соединение с тех. процессом | connection
Диаметр трубопровода Ду, мм | pipelineDiameter
Материал трубопровода | pipeMaterial
Расстояние участка до расходомера | flowMeterDistanceBefore
Расстояние участка после расходомера | flowMeterDistanceAfter
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | accuracy
Метод поверки | verificationMethod
Наличие штампа заводской калибровки | calibrationStamp
Первичная повека | verification
Межповерочный интервал, мес. | mpi