## 2
Позиция на схеме (TAG) | tag
Количество, шт. | count
Номер аппарата или линии | subUnit
No схемы автоматизации функциональной | fda
Контроллируемый параметр | parameter
Температура окружающей среды, °C | tempAmbientMin … tempAmbientMax
Принцип измерений | measureType
Контролируемые газы | measuredArea
Диапазон измеряемых значений, % НКПР | measureRangeMin … measureRangeMax
Предел времени прогрева газоанализатора, минут (не более) | warmingUp
Время установления показаний Т0,9 ном., сек. (не более) | responseTime
Место подключения контрольного кабеля | controlCableConnection
Выходное реле «Нижний порог», % НКПР | lowerThreshold
Выходное реле «Верхний порог», % НКПР | upperThreshold
Выходное реле «Неисправность» | fault
Требуется ли настройка электроники при замене сенсора | adjustment
Корректировка дрейфа нуля | zeroDrift | viscosity_1
Функция проверки чистоты оптики | opticsCleanliness | viscosity_2
Регистрация событий в энергонезависимой памяти | registrationEvents
Подогрев оптики | heating
Пылезащита, брызгозащита, фильтр по влаге | dustProof
Преобразователь | Наличие HART | hart
| Версия HART | hartVersion
| Внутренняя диагностика | internalDiagnostic
| Тип вторичного преобразователя | converterType
| Монтаж вторичного преобразователя | converter
Визуальный OLED дисплей на русском языке | localIndication
Выходной сигнал | outputSignal
Напряжение питания | voltage
Средний срок службы, мес. | lifeTime
Средняя наработка на отказ, тыс. часов | mtbf
Материал корпуса | corpsMaterial
Степень защиты корпуса, не ниже | protection
Вид взрывозащиты | explosionType
Маркировка взрывозащиты | explosionMark
Степень безопасности SIL | safety
Погрешность измерения, не более, % НКПР | accuracy
Предел допускаемой вариации выходного сигнала, в долях от пределов допускаемой основной | relativeAccuracy
Предел допускаемой погрешности от изменения температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °C, в долях от пределов допускаемой основной погрешности | ambientPermissible
Наличие штампа заводской калибровки | calibrationStamp
Первичная повека | verification
Межповерочный интервал, мес. | mpi