## 2
Позиция на схеме (TAG) | tag
Количество, шт. | count
Номер аппарата или линии | subUnit
No схемы автоматизации функциональной | fda
Контроллируемый параметр | parameter
Температура окружающей среды, °C | tempAmbientMin … tempAmbientMax
Вид измерений | measureType
Измеряемая среда | measuredArea
Диапазон измеряемых значений, Мпа | measureRangeMin … measureRangeMax
Давление измеряемой среды (изб.), МПа. | pressureMeasureAreaMin … pressureMeasureAreaMax
Температура измеряемой среды, °C | tempMeasureAreaMin … tempMeasureAreaMax
Схема подключения вторичного преобразователя | connectionScheme
Преобразователь | Наличие HART | hart
| Версия HART | hartVersion
| Диапазон настройки | settingRange
| Внутренняя диагностика | internalDiagnostic
Наличие местной индикации | localIndication
Самодиагностики | selfDiagnostic
Диагностика закупорки импульсных линий | blockageDiagnostic
Диагностика целостности токовой цепи | currentLoopIntegrityDiagnostic
Выходной сигнал | outputSignal
Напряжение питания | voltage
Средний срок службы, мес. | lifeTime
Средняя наработка на отказ, тыс. часов | mtbf
Материал корпуса | corpsMaterial
Степень защиты корпуса, не ниже | protection
Вид взрывозащиты | explosionType
Маркировка взрывозащиты | explosionMark
Степень безопасности SIL | safety
Тип присоединения к тех.процессу | connectionType
Соединение с тех. процессом | connection
Клапанный блок: | valveBlock
- исполнение клапанного блока | valveBlockType
- наличие клапана для стравливания воздуха: | airBleedValve
- материал корпуса: | valveBlockCorpMaterial
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | accuracy
Наличие штампа заводской калибровки | calibrationStamp
Первичная повека | verification
Межповерочный интервал, мес. | mpi
Принадлежности | Кабельный ввод | cableEntry
| Заглушка резервного кабельного ввода | reserveCableEntryStub
| Обогрев | heating/thermCase/thermBox
| Монтажный кронштейн | mountingBracket