## 3
Принадлежности | внешний заземляющий винт
маркировочная табличка из нержавеющей стали,с выгравированной позицией
Оборудование должно иметь положительный опыт промышленной эксплуатации в ДО ПАО «Газпромнефть» и входить в перечень КТ-610.
Наличие документации, сертификация | 1.Копия сертификата об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа средства измерения со сроком окончания действия не менее 12 месяцев от даты поставки на склад Заказчика.
2.Копия сертификата (декларации) соответствия средств измерений техническому регламенту Таможенного союза, выданных органом по сертификации.
3.Технические средства должны иметь соответствующую сертификацию по взрывобезопасности в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 012/2011.
4.Свидетельство о первичной поверке, выданное аккредитованным органом на право проведения поверки со сроком окончания действия не менее 2/3 межповерочного интервала от даты поставки на склад Заказчика.
5.Заводской паспорт, руководство по эксплуатации и монтажу на русском языке.
6.Копия методики поверки, указанной в описании типа.